## Tabla_Datos
| SP[k] | PV[k] | Error[k] | CO[k] | MV[k] | PV[k+1]
0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Ganancia Actuador | 1
1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Set-Point | 75
3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
4 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
5 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
6 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
7 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | K | 80
8 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Tao | 240 | minutos
9 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
10 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
11 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | KP | 0.3
12 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
13 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
14 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
15 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
16 | 67.5 | 75 | -7.5 | -2.25 | -2.25 | 73.9375
17 | 67.5 | 73.9375 | -6.4375 | -1.9312 | -1.9312 | 72.9857
18 | 67.5 | 72.9857 | -5.4857 | -1.6457 | -1.6457 | 72.133
19 | 67.5 | 72.133 | -4.633 | -1.3899 | -1.3899 | 71.3691
20 | 67.5 | 71.3691 | -3.8691 | -1.1607 | -1.1607 | 70.6849
21 | 67.5 | 70.6849 | -3.1849 | -0.95546 | -0.95546 | 70.0719
22 | 67.5 | 70.0719 | -2.5719 | -0.77156 | -0.77156 | 69.5227
23 | 67.5 | 69.5227 | -2.0227 | -0.60681 | -0.60681 | 69.0308
24 | 67.5 | 69.0308 | -1.5308 | -0.45923 | -0.45923 | 68.5901
25 | 67.5 | 68.5901 | -1.0901 | -0.32702 | -0.32702 | 68.1953
26 | 67.5 | 68.1953 | -0.69525 | -0.20858 | -0.20858 | 67.8416
27 | 67.5 | 67.8416 | -0.34158 | -0.10247 | -0.10247 | 67.5248
28 | 67.5 | 67.5248 | -0.024751 | -0.0074252 | -0.0074252 | 67.2409
29 | 67.5 | 67.2409 | 0.25908 | 0.077723 | 0.077723 | 66.9867
30 | 67.5 | 66.9867 | 0.51334 | 0.154 | 0.154 | 66.7589
31 | 67.5 | 66.7589 | 0.74112 | 0.22234 | 0.22234 | 66.5548
32 | 67.5 | 66.5548 | 0.94517 | 0.28355 | 0.28355 | 66.372
33 | 67.5 | 66.372 | 1.128 | 0.33839 | 0.33839 | 66.2083
34 | 67.5 | 66.2083 | 1.2917 | 0.38751 | 0.38751 | 66.0616
35 | 67.5 | 66.0616 | 1.4384 | 0.43152 | 0.43152 | 65.9302
36 | 67.5 | 65.9302 | 1.5698 | 0.47095 | 0.47095 | 65.8124
37 | 67.5 | 65.8124 | 1.6876 | 0.50627 | 0.50627 | 65.707
38 | 67.5 | 65.707 | 1.793 | 0.53791 | 0.53791 | 65.6125
39 | 67.5 | 65.6125 | 1.8875 | 0.56625 | 0.56625 | 65.5279
40 | 67.5 | 65.5279 | 1.9721 | 0.59164 | 0.59164 | 65.452
41 | 67.5 | 65.452 | 2.048 | 0.61439 | 0.61439 | 65.3841
42 | 67.5 | 65.3841 | 2.1159 | 0.63476 | 0.63476 | 65.3233
43 | 67.5 | 65.3233 | 2.1767 | 0.65302 | 0.65302 | 65.2688
44 | 67.5 | 65.2688 | 2.2312 | 0.66937 | 0.66937 | 65.2199
45 | 67.5 | 65.2199 | 2.2801 | 0.68402 | 0.68402 | 65.1762
46 | 67.5 | 65.1762 | 2.3238 | 0.69714 | 0.69714 | 65.137
47 | 67.5 | 65.137 | 2.363 | 0.7089 | 0.7089 | 65.1019
48 | 67.5 | 65.1019 | 2.3981 | 0.71943 | 0.71943 | 65.0705
49 | 67.5 | 65.0705 | 2.4295 | 0.72886 | 0.72886 | 65.0423
50 | 67.5 | 65.0423 | 2.4577 | 0.73731 | 0.73731 | 65.017
51 | 67.5 | 65.017 | 2.483 | 0.74489 | 0.74489 | 64.9944
52 | 67.5 | 64.9944 | 2.5056 | 0.75167 | 0.75167 | 64.9742
53 | 67.5 | 64.9742 | 2.5258 | 0.75774 | 0.75774 | 64.956
54 | 67.5 | 64.956 | 2.544 | 0.76319 | 0.76319 | 64.9398
55 | 67.5 | 64.9398 | 2.5602 | 0.76806 | 0.76806 | 64.9252
56 | 67.5 | 64.9252 | 2.5748 | 0.77243 | 0.77243 | 64.9122
57 | 67.5 | 64.9122 | 2.5878 | 0.77635 | 0.77635 | 64.9005
58 | 67.5 | 64.9005 | 2.5995 | 0.77985 | 0.77985 | 64.89
59 | 67.5 | 64.89 | 2.61 | 0.78299 | 0.78299 | 64.8806
60 | 67.5 | 64.8806 | 2.6194 | 0.78581 | 0.78581 | 64.8722
61 | 67.5 | 64.8722 | 2.6278 | 0.78833 | 0.78833 | 64.8647
62 | 67.5 | 64.8647 | 2.6353 | 0.79058 | 0.79058 | 64.858
63 | 67.5 | 64.858 | 2.642 | 0.79261 | 0.79261 | 64.8519
64 | 67.5 | 64.8519 | 2.6481 | 0.79442 | 0.79442 | 64.8465
65 | 67.5 | 64.8465 | 2.6535 | 0.79604 | 0.79604 | 64.8417
66 | 67.5 | 64.8417 | 2.6583 | 0.7975 | 0.7975 | 64.8373
67 | 67.5 | 64.8373 | 2.6627 | 0.7988 | 0.7988 | 64.8335
68 | 67.5 | 64.8335 | 2.6665 | 0.79996 | 0.79996 | 64.83
69 | 67.5 | 64.83 | 2.67 | 0.80101 | 0.80101 | 64.8268
70 | 67.5 | 64.8268 | 2.6732 | 0.80195 | 0.80195 | 64.824
71 | 75 | 64.824 | 10.176 | 3.0528 | 3.0528 | 65.5715
72 | 75 | 65.5715 | 9.4285 | 2.8285 | 2.8285 | 66.2412
73 | 75 | 66.2412 | 8.7588 | 2.6276 | 2.6276 | 66.8411
74 | 75 | 66.8411 | 8.1589 | 2.4477 | 2.4477 | 67.3784
75 | 75 | 67.3784 | 7.6216 | 2.2865 | 2.2865 | 67.8599
76 | 75 | 67.8599 | 7.1401 | 2.142 | 2.142 | 68.2911
77 | 75 | 68.2911 | 6.7089 | 2.0127 | 2.0127 | 68.6775
78 | 75 | 68.6775 | 6.3225 | 1.8968 | 1.8968 | 69.0236
79 | 75 | 69.0236 | 5.9764 | 1.7929 | 1.7929 | 69.3336
80 | 75 | 69.3336 | 5.6664 | 1.6999 | 1.6999 | 69.6114
81 | 75 | 69.6114 | 5.3886 | 1.6166 | 1.6166 | 69.8602
82 | 75 | 69.8602 | 5.1398 | 1.5419 | 1.5419 | 70.0831
83 | 75 | 70.0831 | 4.9169 | 1.4751 | 1.4751 | 70.2828
84 | 75 | 70.2828 | 4.7172 | 1.4152 | 1.4152 | 70.4616
85 | 75 | 70.4616 | 4.5384 | 1.3615 | 1.3615 | 70.6219
86 | 75 | 70.6219 | 4.3781 | 1.3134 | 1.3134 | 70.7654
87 | 75 | 70.7654 | 4.2346 | 1.2704 | 1.2704 | 70.894
88 | 75 | 70.894 | 4.106 | 1.2318 | 1.2318 | 71.0092
89 | 75 | 71.0092 | 3.9908 | 1.1972 | 1.1972 | 71.1124
90 | 75 | 71.1124 | 3.8876 | 1.1663 | 1.1663 | 71.2049
91 | 75 | 71.2049 | 3.7951 | 1.1385 | 1.1385 | 71.2877
92 | 75 | 71.2877 | 3.7123 | 1.1137 | 1.1137 | 71.3619
93 | 75 | 71.3619 | 3.6381 | 1.0914 | 1.0914 | 71.4284
94 | 75 | 71.4284 | 3.5716 | 1.0715 | 1.0715 | 71.4879
95 | 75 | 71.4879 | 3.5121 | 1.0536 | 1.0536 | 71.5413
96 | 75 | 71.5413 | 3.4587 | 1.0376 | 1.0376 | 71.5891
97 | 75 | 71.5891 | 3.4109 | 1.0233 | 1.0233 | 71.6319
98 | 75 | 71.6319 | 3.3681 | 1.0104 | 1.0104 | 71.6702
99 | 75 | 71.6702 | 3.3298 | 0.99894 | 0.99894 | 71.7046
100 | 75 | 71.7046 | 3.2954 | 0.98863 | 0.98863 | 71.7353