## Tabla_Datos
t(minutos) | SP[k] | PV[k] | Error[k] | COP[k] | COI[k] | CO[k] | MV[k] | PV[k+1]
0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Ganancia Actuador | 1
1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Set-Point | 75
3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
4 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
5 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
6 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
7 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | K | 35
8 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Tao | 240 | minutos
9 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
10 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
11 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | KP | 1
12 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Ti | 1
13 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
14 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
15 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
16 | 67.5 | 75 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -15 | -15 | 72.5
17 | 67.5 | 72.5 | -5 | -5 | -12.5 | -17.5 | -17.5 | 69.6458
18 | 67.5 | 69.6458 | -2.1458 | -2.1458 | -14.6458 | -16.7917 | -16.7917 | 66.9069
19 | 67.5 | 66.9069 | 0.59314 | 0.59314 | -14.0527 | -13.4595 | -13.4595 | 64.6652
20 | 67.5 | 64.6652 | 2.8348 | 2.8348 | -11.2179 | -8.3831 | -8.3831 | 63.1732
21 | 67.5 | 63.1732 | 4.3268 | 4.3268 | -6.8912 | -2.5644 | -2.5644 | 62.536
22 | 67.5 | 62.536 | 4.964 | 4.964 | -1.9272 | 3.0367 | 3.0367 | 62.7183
23 | 67.5 | 62.7183 | 4.7817 | 4.7817 | 2.8544 | 7.6361 | 7.6361 | 63.5706
24 | 67.5 | 63.5706 | 3.9294 | 3.9294 | 6.7838 | 10.7132 | 10.7132 | 64.8681
25 | 67.5 | 64.8681 | 2.6319 | 2.6319 | 9.4158 | 12.0477 | 12.0477 | 66.3547
26 | 67.5 | 66.3547 | 1.1453 | 1.1453 | 10.561 | 11.7063 | 11.7063 | 67.7854
27 | 67.5 | 67.7854 | -0.28543 | -0.28543 | 10.2756 | 9.9901 | 9.9901 | 68.9599
28 | 67.5 | 68.9599 | -1.4599 | -1.4599 | 8.8157 | 7.3558 | 7.3558 | 69.7453
29 | 67.5 | 69.7453 | -2.2453 | -2.2453 | 6.5704 | 4.3251 | 4.3251 | 70.0854
30 | 67.5 | 70.0854 | -2.5854 | -2.5854 | 3.985 | 1.3996 | 1.3996 | 69.9975
31 | 67.5 | 69.9975 | -2.4975 | -2.4975 | 1.4875 | -1.01 | -1.01 | 69.5586
32 | 67.5 | 69.5586 | -2.0586 | -2.0586 | -0.57106 | -2.6296 | -2.6296 | 68.8852
33 | 67.5 | 68.8852 | -1.3852 | -1.3852 | -1.9563 | -3.3415 | -3.3415 | 68.1109
34 | 67.5 | 68.1109 | -0.61091 | -0.61091 | -2.5672 | -3.1781 | -3.1781 | 67.3636
35 | 67.5 | 67.3636 | 0.13636 | 0.13636 | -2.4308 | -2.2945 | -2.2945 | 66.7483
36 | 67.5 | 66.7483 | 0.75166 | 0.75166 | -1.6792 | -0.92753 | -0.92753 | 66.335
37 | 67.5 | 66.335 | 1.165 | 1.165 | -0.51415 | 0.65089 | 0.65089 | 66.1535
38 | 67.5 | 66.1535 | 1.3465 | 1.3465 | 0.83236 | 2.1789 | 2.1789 | 66.1956
39 | 67.5 | 66.1956 | 1.3044 | 1.3044 | 2.1368 | 3.4412 | 3.4412 | 66.4216
40 | 67.5 | 66.4216 | 1.0784 | 1.0784 | 3.2151 | 4.2935 | 4.2935 | 66.771
41 | 67.5 | 66.771 | 0.729 | 0.729 | 3.9441 | 4.6731 | 4.6731 | 67.1743
42 | 67.5 | 67.1743 | 0.32571 | 0.32571 | 4.2699 | 4.5956 | 4.5956 | 67.5646
43 | 67.5 | 67.5646 | -0.064583 | -0.064583 | 4.2053 | 4.1407 | 4.1407 | 67.8869
44 | 67.5 | 67.8869 | -0.38691 | -0.38691 | 3.8184 | 3.4314 | 3.4314 | 68.1045
45 | 67.5 | 68.1045 | -0.60447 | -0.60447 | 3.2139 | 2.6094 | 2.6094 | 68.2012
46 | 67.5 | 68.2012 | -0.70124 | -0.70124 | 2.5126 | 1.8114 | 1.8114 | 68.1812
47 | 67.5 | 68.1812 | -0.68123 | -0.68123 | 1.8314 | 1.1502 | 1.1502 | 68.0649
48 | 67.5 | 68.0649 | -0.56488 | -0.56488 | 1.2665 | 0.70166 | 0.70166 | 67.8836
49 | 67.5 | 67.8836 | -0.3836 | -0.3836 | 0.88293 | 0.49933 | 0.49933 | 67.6736
50 | 67.5 | 67.6736 | -0.17357 | -0.17357 | 0.70936 | 0.53579 | 0.53579 | 67.4697
51 | 67.5 | 67.4697 | 0.030266 | 0.030266 | 0.73963 | 0.7699 | 0.7699 | 67.3009
52 | 67.5 | 67.3009 | 0.19911 | 0.19911 | 0.93874 | 1.1379 | 1.1379 | 67.1864
53 | 67.5 | 67.1864 | 0.3136 | 0.3136 | 1.2523 | 1.5659 | 1.5659 | 67.1348
54 | 67.5 | 67.1348 | 0.36517 | 0.36517 | 1.6175 | 1.9827 | 1.9827 | 67.1442
55 | 67.5 | 67.1442 | 0.35576 | 0.35576 | 1.9733 | 2.329 | 2.329 | 67.2041
56 | 67.5 | 67.2041 | 0.29588 | 0.29588 | 2.2692 | 2.565 | 2.565 | 67.2982
57 | 67.5 | 67.2982 | 0.20183 | 0.20183 | 2.471 | 2.6728 | 2.6728 | 67.4075
58 | 67.5 | 67.4075 | 0.092452 | 0.092452 | 2.5634 | 2.6559 | 2.6559 | 67.514
59 | 67.5 | 67.514 | -0.013999 | -0.013999 | 2.5494 | 2.5354 | 2.5354 | 67.6024
60 | 67.5 | 67.6024 | -0.10244 | -0.10244 | 2.447 | 2.3445 | 2.3445 | 67.6627
61 | 67.5 | 67.6627 | -0.16268 | -0.16268 | 2.2843 | 2.1216 | 2.1216 | 67.6902
62 | 67.5 | 67.6902 | -0.19016 | -0.19016 | 2.0942 | 1.904 | 1.904 | 67.6858
63 | 67.5 | 67.6858 | -0.18578 | -0.18578 | 1.9084 | 1.7226 | 1.7226 | 67.655
64 | 67.5 | 67.655 | -0.15497 | -0.15497 | 1.7534 | 1.5984 | 1.5984 | 67.6062
65 | 67.5 | 67.6062 | -0.10618 | -0.10618 | 1.6472 | 1.5411 | 1.5411 | 67.5492
66 | 67.5 | 67.5492 | -0.049223 | -0.049223 | 1.598 | 1.5488 | 1.5488 | 67.4936
67 | 67.5 | 67.4936 | 0.0063678 | 0.0063678 | 1.6044 | 1.6107 | 1.6107 | 67.4473
68 | 67.5 | 67.4473 | 0.052691 | 0.052691 | 1.6571 | 1.7098 | 1.7098 | 67.4156
69 | 67.5 | 67.4156 | 0.084382 | 0.084382 | 1.7414 | 1.8258 | 1.8258 | 67.401
70 | 67.5 | 67.401 | 0.099013 | 0.099013 | 1.8405 | 1.9395 | 1.9395 | 67.403
71 | 75 | 67.403 | 7.597 | 7.597 | 9.4375 | 17.0345 | 17.0345 | 69.6063
72 | 75 | 69.6063 | 5.3937 | 5.3937 | 14.8311 | 20.2248 | 20.2248 | 72.2658
73 | 75 | 72.2658 | 2.7342 | 2.7342 | 17.5654 | 20.2996 | 20.2996 | 74.925
74 | 75 | 74.925 | 0.074986 | 0.074986 | 17.6404 | 17.7153 | 17.7153 | 77.1963
75 | 75 | 77.1963 | -2.1963 | -2.1963 | 15.444 | 13.2477 | 13.2477 | 78.8066
76 | 75 | 78.8066 | -3.8066 | -3.8066 | 11.6374 | 7.8308 | 7.8308 | 79.6203
77 | 75 | 79.6203 | -4.6203 | -4.6203 | 7.0172 | 2.3969 | 2.3969 | 79.6381
78 | 75 | 79.6381 | -4.6381 | -4.6381 | 2.3791 | -2.2589 | -2.2589 | 78.9768
79 | 75 | 78.9768 | -3.9768 | -3.9768 | -1.5977 | -5.5745 | -5.5745 | 77.8348
80 | 75 | 77.8348 | -2.8348 | -2.8348 | -4.4325 | -7.2673 | -7.2673 | 76.4507
81 | 75 | 76.4507 | -1.4507 | -1.4507 | -5.8831 | -7.3338 | -7.3338 | 75.0626
82 | 75 | 75.0626 | -0.062608 | -0.062608 | -5.9457 | -6.0083 | -6.0083 | 73.8736
83 | 75 | 73.8736 | 1.1264 | 1.1264 | -4.8194 | -3.693 | -3.693 | 73.0273
84 | 75 | 73.0273 | 1.9727 | 1.9727 | -2.8466 | -0.87389 | -0.87389 | 72.5955
85 | 75 | 72.5955 | 2.4045 | 2.4045 | -0.44217 | 1.9623 | 1.9623 | 72.5792
86 | 75 | 72.5792 | 2.4208 | 2.4208 | 1.9786 | 4.3994 | 4.3994 | 72.9184
87 | 75 | 72.9184 | 2.0816 | 2.0816 | 4.0602 | 6.1418 | 6.1418 | 73.5102
88 | 75 | 73.5102 | 1.4898 | 1.4898 | 5.55 | 7.0397 | 7.0397 | 74.2306
89 | 75 | 74.2306 | 0.76942 | 0.76942 | 6.3194 | 7.0888 | 7.0888 | 74.9551
90 | 75 | 74.9551 | 0.044929 | 0.044929 | 6.3643 | 6.4093 | 6.4093 | 75.5774
91 | 75 | 75.5774 | -0.57744 | -0.57744 | 5.7869 | 5.2094 | 5.2094 | 76.0222
92 | 75 | 76.0222 | -1.0222 | -1.0222 | 4.7646 | 3.7424 | 3.7424 | 76.2513
93 | 75 | 76.2513 | -1.2513 | -1.2513 | 3.5134 | 2.2621 | 2.2621 | 76.2634
94 | 75 | 76.2634 | -1.2634 | -1.2634 | 2.25 | 0.98652 | 0.98652 | 76.0895
95 | 75 | 76.0895 | -1.0895 | -1.0895 | 1.1604 | 0.070881 | 0.070881 | 75.7828
96 | 75 | 75.7828 | -0.78283 | -0.78283 | 0.37758 | -0.40525 | -0.40525 | 75.408
97 | 75 | 75.408 | -0.40797 | -0.40797 | -0.030388 | -0.43836 | -0.43836 | 75.0298
98 | 75 | 75.0298 | -0.029845 | -0.029845 | -0.060233 | -0.090078 | -0.090078 | 74.7041
99 | 75 | 74.7041 | 0.29592 | 0.29592 | 0.23568 | 0.5316 | 0.5316 | 74.4703
100 | 75 | 74.4703 | 0.52966 | 0.52966 | 0.76534 | 1.295 | 1.295 | 74.3489